## Plan
Einmalige Kosten
Amortisation | Ausgaben | Einnahmen | Jahre |  | Baukosten
Gebäude Heizzentrale | 3375 |  | 80 |  | 270000
Wärmeerzeugung | 18333.3333 |  | 30 |  | 550000
Silo Ausrüstung | 5000 |  | 30 |  | 150000
Fernwärmeleitung | 6400 |  | 50 |  | 320000
Tiefbau | 13200 |  | 50 |  | 660000
Planung | 5000 |  | 50 |  | 250000
Reserve | 2000 |  | 50 |  | 100000
MwSt | 3680 |  | 50 |  | 184000
Fr/Jahr | 56988.3333 |  |  |  | 2484000
Finanzierung | Ausgaben | Einnahmen
Anschlussgebühren |  | 675000 | 900 | kW | 750 | Fr/kWh
Dividende | 17010 |  | 3% | Eigenkapital | 567000 | 22.83%
Zins | 55890 |  | 4.5% | Fremdkapital | 1242000 | 50%
72900
Anlagekosten | Ausgaben | Einnahmen
Amortisation | 56988.3333
Dividende | 17010
Zinsen Fremdkapital | 55890
129888.3333
Grundgebühr jährlich |  | 43200 | 900 | kW | 48 | Fr/kWh
Verlust | 86688.3333
Wiederkehrende Kosten
| Ausgaben | Einnahmen
Betrieb | 11250 |  | 150 | h | 75 | Stundensatz
Unterhalt | 10000
Schnitzel | 108000 |  | 1800000 | kWh | 6 | Rappen
Elektroenergie | 6480 |  | 36000 | kWh | 18 | Rappen
135730
Energiebezug |  | 243000 | 1800000 | kWh | 13.5 | Rappen
Gewinn |  | 107270
Jahresrechnung
| Ausgaben | Einnahmen
Anlagekosten | 86688.3333
Betriebskosten |  | 107270
Ebit |  | 20581.6667

## -22%Bezüger
Einmalige Kosten
Amortisation | Ausgaben | Einnahmen | Jahre |  | Baukosten
Gebäude Heizzentrale | 3375 |  | 80 |  | 270000
Wärmeerzeugung | 18333.3333 |  | 30 |  | 550000
Silo Ausrüstung | 5000 |  | 30 |  | 150000
Fernwärmeleitung | 6400 |  | 50 |  | 320000
Tiefbau | 13200 |  | 50 |  | 660000
Planung | 5000 |  | 50 |  | 250000
Reserve | 2000 |  | 50 |  | 100000
MwSt | 3680 |  | 50 |  | 184000
Fr/Jahr | 56988.3333 |  |  |  | 2484000
Finanzierung | Ausgaben | Einnahmen
Anschlussgebühren |  | 525000 | 700 | kW | 750 | Fr/kWh
Dividende | 14058 |  | 3% | Eigenkapital | 468600 | 18.86%
Zins | 67068 |  | 4.5% | Fremdkapital | 1490400 | 60%
81126
Anlagekosten | Ausgaben | Einnahmen
Amortisation | 56988.3333
Dividende | 14058
Zinsen Fremdkapital | 67068
138114.3333
Grundgebühr jährlich |  | 33600 | 700 | kW | 48 | Fr/kWh
Verlust | 104514.3333
Wiederkehrende Kosten
| Ausgaben | Einnahmen
Betrieb | 11250 |  | 150 | h | 75 | Stundensatz
Unterhalt | 10000
Schnitzel | 84000 |  | 1400000 | kWh | 6 | Rappen
Elektroenergie | 5040 |  | 28000 | kWh | 18 | Rappen
110290
Energiebezug |  | 217000 | 1400000 | kWh | 15.5 | Rappen
Gewinn |  | 106710
Jahresrechnung
| Ausgaben | Einnahmen
Anlagekosten | 104514.3333
Betriebskosten |  | 106710
Ebit |  | 2195.6667

## Baukosten+20%
Einmalige Kosten
Amortisation | Ausgaben | Einnahmen | Jahre |  | Baukosten
Gebäude Heizzentrale | 4050 |  | 80 |  | 324000
Wärmeerzeugung | 22000 |  | 30 |  | 660000
Silo Ausrüstung | 6000 |  | 30 |  | 180000
Fernwärmeleitung | 7680 |  | 50 |  | 384000
Tiefbau | 15840 |  | 50 |  | 792000
Planung | 6000 |  | 50 |  | 300000
Reserve | 2400 |  | 50 |  | 120000
MwSt | 4416 |  | 50 |  | 220800
Fr/Jahr | 68386 |  |  |  | 2980800
Finanzierung | Ausgaben | Einnahmen
Anschlussgebühren |  | 675000 | 900 | kW | 750 | Fr/kWh
Dividende | 17010 |  | 3% | Eigenkapital | 567000 | 19.02%
Zins | 78246 |  | 4.5% | Fremdkapital | 1738800 | 58.33%
95256
Anlagekosten | Ausgaben | Einnahmen
Amortisation | 68386
Dividende | 17010
Zinsen Fremdkapital | 78246
163642
Grundgebühr jährlich |  | 43200 | 900 | kW | 48 | Fr/kWh
Verlust | 120442
Wiederkehrende Kosten
| Ausgaben | Einnahmen
Betrieb | 11250 |  | 150 | h | 75 | Stundensatz
Unterhalt | 10000
Schnitzel | 108000 |  | 1800000 | kWh | 6 | Rappen
Elektroenergie | 6480 |  | 36000 | kWh | 18 | Rappen
135730
Energiebezug |  | 261000 | 1800000 | kWh | 14.5 | Rappen
Gewinn |  | 125270
Jahresrechnung
| Ausgaben | Einnahmen
Anlagekosten | 120442
Betriebskosten |  | 125270
Ebit |  | 4828